| Nazwa produktu | długość | szerokość | grubość | opakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] |
| "SZCZELNY MUR" Płyta KDP 2/V 22kg/m3 | 1250 | 600 | 40 | 18,00 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 50 | 15,00 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 60 | 12,00 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 80 | 9,00 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 100 | 7,50 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 120 | 6,00 |
| Płyta KDP 2/V | 1250 | 600 | 140 | 4,50 |